新投·云澜境（CD地块）项目装配式建筑

设计阶段预评价专家评审意见

2024年1月4日，建设主管部门在福州市组织召开新投·云澜境（CD地块）项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，评审专家、建设单位（福州三江口建设发展有限责任公司）、设计单位（中建海峡建设发展有限公司）、深化设计单位（福建西海岸建筑设计院有限公司）等派员参加了会议。

该项目基本简况如下：项目位于福州市仓山区，项目总建筑面积为29297.38㎡，地上总计容面积为25381.82㎡，其中教学楼采用装配式方式建造，其计容建筑面积为25346.58㎡，满足相关政策文件要求。

该项目预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、预制叠合梁、预制盖板、钢结构连廊、钢雨披 | 28.2 |
|  | 设计标准化、模数化 | 0 |
|  | 部品部件通用化（叠合板） | 2.0 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 全装修 | 6 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段BIM技术应用 | 3 |
|  | 施工阶段BIM技术应用 | 2 |
| 装配率 | - | 51% |

该项目已通过施工图审查，审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号: 3501042304250104-TX-002。

与会专家听取了福建西海岸建筑设计院有限公司对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020220316P008）的相关要求。

（2）该项目教学楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

结论：同意该项目教学楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

何雁斌   福州市建筑设计院有限责任公司        正高级工程师

洪  志   嘉博联合设计股份有限公司            高级工程师

林  实   福建正博建筑科技有限公司            工程师

2024年1月4日