关于加强绿色建筑全过程质量管理的通知

（征求意见稿）

发展高品质绿色建筑是推动城乡建设绿色低碳转型的重要举措，也是提升人民群众获得感、幸福感的重要着力点。为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动城乡建设绿色发展的决策部署，根据《中共四川省委办公厅 四川省政府办公厅关于推动城乡建设绿色发展的实施方案》《四川省城乡建设领域碳达峰专项行动方案》《四川省绿色建筑创建行动实施方案》等有关文件，从设计、施工、验收、运行等方面全面构建绿色建筑全过程质量管理机制，进一步提升全省绿色建筑发展质量，现就有关事项通知如下。

一、加强绿色建筑设计管理

（一）落实绿色建筑设计要求。城镇新建民用建筑应按照绿色建筑标准设计，方案设计、初步设计、施工图设计阶段应包含绿色建筑相关内容。方案设计阶段应明确绿色建筑设计目标和主要技术措施；初步设计阶段应明确绿色建筑各专业技术选项和相应的指标，包含各专业控制项、评分项、加分项技术措施等；施工图设计阶段应编制绿色建筑专篇（详见附件1）及配套技术文件，相关内容应满足项目设备材料采购、制作和施工要求。既有建筑绿色改造设计应编制既有建筑绿色改造专篇（详见附件2）及配套技术文件。鼓励设计单位在绿色建筑设计中使用BIM技术正向设计，应用BIM技术开展方案比选、性能分析、出图交付。

（二）实施绿色建筑专项审查。完善绿色建筑专项审查制度，施工图审查机构要对照本地绿色建筑等级要求和绿色建筑施工图审查要点，对项目绿色建筑等级和设计内容进行审查，并根据审查情况出具绿色建筑专项审查意见（详见附件3、4）。绿色建筑低于本地等级要求或专项审查不合格的，施工图审查机构不应出具审查合格书。鼓励市（州）依据标准规范编制本地绿色建筑施工图审查要点，并组织实施。应用BIM技术设计的项目，施工图审查机构应使用BIM技术进行审查。

（三）严格设计变更管理。落实国家相关法规、规章要求，任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的绿色建筑相关设计内容。确需变更的，变更内容不得低于本地绿色建筑等级要求（以首次取得施工图审查合格书时间为准），并按要求将变更后施工图送原审查机构审查。

二、强化绿色建筑施工管理

（一）加强施工组织管理。在项目施工前，建设单位应组织设计、施工、监理等单位对绿色建筑相关内容进行技术交底。施工单位应当按照有关标准规范及施工图设计文件，将绿色建筑相关内容纳入施工组织设计并组织实施。工程监理单位应依据有关标准规范及施工图设计文件，对绿色建筑相关内容实施监理。工程质量检测机构应按有关标准规范，开展绿色建筑工程质量检测工作，并出具检测报告。鼓励施工单位使用BIM技术，并基于BIM模型开展施工过程可视化模拟、施工方案优化等工作。

（二）落实抽样检测要求。严格落实《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB5015-2021）《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）等现行强制性标准要求，对绿色建筑空气质量、隔声性能、照明效果、空调性能、水质等内容进行检测，相关检测结果作为绿色建筑质量控制资料。

（三）严格工程质量监管。各地住房城乡建设主管部门应将绿色建筑质量管理工作纳入“双随机一公开”抽查，对违反绿色建筑相关规定和强制性标准的设计、图审、施工、监理、验收,以及建筑材料不达标、不按规定公示绿色建筑性能指标等行为，应依法进行处理，并追究有关责任单位和人员责任。

三、建立绿色建筑验收制度

自2024年9月1日起（以取得施工许可证时间为准），建设项目在单位工程竣工验收前，应对照《四川省绿色建筑工程专项验收标准》（DBJ51/T208）开展绿色建筑专项验收。绿色建筑专项验收应按照下列方式组织实施：

（一）专业验收。在施工单位自检合格基础上，由项目监理单位组织设计、施工等相关单位分专业验收，并按要求填写《四川省绿色建筑工程施工质量各专业验收记录表》（详见《四川省绿色建筑工程专项验收标准》附录D）。分部分项工程已验收合格的，不再重复验收。

（二）整体验收。在专业验收合格基础上，建设单位组织设计、施工、监理等相关单位，按照施工合同、有关标准规范及施工图设计文件等相关资料，对绿色建筑整体质量完成情况进行验收，并填写《四川省绿色建筑工程施工质量专项验收报告》（详见附件5、6）。

四、规范绿色建筑评价管理

新建绿色建筑评价在建筑工程竣工验收备案后进行。建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价。

（一）优化预评价流程。预评价采用“自评+施工图审查”方式实施，在建设单位或其委托的设计单位自评基础上，通过相应等级绿色建筑专项审查。预评价不授予绿色建筑标识证书。需申请绿色金融政策支持的项目，当地住房城乡建设主管部门应予以支持。

（二）推动标识评价认定。申报星级绿色建筑标识认定遵循自愿原则，由建设单位、运营单位或业主单位提出，鼓励设计、施工和咨询等相关单位共同参与申报星级绿色建筑标识。各市（州）住房城乡建设局（委）认定一星级绿色建筑并授予标识，初审推荐二星级绿色建筑，预审推荐三星级绿色建筑。住房城乡建设厅认定二星级绿色建筑并授予标识，初审推荐三星级绿色建筑。三星级绿色建筑标识认定流程按照住房城乡建设部相关要求执行。得到绿色金融政策支持或城乡建设发展专项资金的星级绿色建筑，应取得相应等级的绿色建筑标识证书，鼓励其它星级绿色建筑申报绿色建筑标识。鼓励各市（州）出台星级绿色建筑支持政策。

鼓励各地因地制宜实施既有建筑绿色化改造，推动既有建筑星级标识认定。

五、提升绿色建筑运行管理水平

加强绿色建筑运行管理，提高绿色建筑设施、设备运行效率，鼓励将绿色建筑节水、节能等日常运行要求纳入物业合同范围。规范房屋装饰装修活动，采取有效措施，保护建筑的围护结构、能耗监测设备及系统、可再生能源利用系统等设施。鼓励运营单位或业主参照绿色建筑运行情况自查表开展运行情况自查（详见附件7、8）。获得绿色建筑标识的项目运营单位或业主，应强化绿色建筑运行管理，加强运行指标与申报绿色建筑星级指标比对，每年及时将年度运行主要指标上报至绿色建筑标识管理信息系统，连续两年以上不上报或不如实上报主要指标数据，且未按要求整改的，按规定撤销其绿色建筑标识。鼓励运营单位使用BIM模型开展运行管理。

六、压紧压实参建各方主体责任

建设单位要严格落实首要责任，将绿色建筑相关要求纳入设计、施工、监理合同，并约定设计、施工、监理单位的工作内容和质量。设计单位要对按照绿色建筑标准规范以及合同约定进行设计，编制绿色建筑设计文件。施工单位要严格规范施工活动，按照相关标准规范、审查合格的设计文件及施工合同进行施工。监理单位应严格实施监理活动，按照相关标准规范、审查合格的设计文件及监理合同实施工程监理。各市（州）住房城乡建设局（委）要加强对本地区绿色建筑勘察、设计、施工、运行等阶段管理，强化全过程质量管理，确保各项绿色建筑技术措施落地见效。

鼓励各市（州）在执行本通知的基础上，结合本地实际制定绿色建筑全过程质量管理细化措施。

本通知由四川省住房和城乡建设厅负责解释。本通知自印发后30日施行，有效期为5年。

附件：1.绿色建筑专篇（编制模板）

2.既有建筑绿色改造专篇（编制模板）

3.四川省绿色建筑专项审查意见表（新建建筑）

4.四川省绿色建筑专项审查意见表（既有建筑）

5.四川省绿色建筑工程施工质量专项验收表（新建建筑）

6.四川省绿色建筑工程施工质量专项验收表（既有建筑）

7.四川省绿色建筑运行管理自查表（新建建筑）

8.四川省绿色建筑运行管理自查表（既有建筑）

附件1

绿色建筑专篇（编制模板）

一、项目概况

（一）项目概况：项目名称、建设地点、建筑类型、规划用地面积、居住建筑总建筑面积、公共建筑总建筑面积、地下建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率等。

（二）绿色建筑设计目标：基本级、一星级、二星级、三星级（不应低于国家和四川省相关政策要求）。

二、设计依据

（一）说明绿色建筑设计采用的设计标准、图集。

（二）设计中执行的国家和省的政策文件。

（三）其他设计依据。

三、设计内容

根据《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点（2022版）》，绿色建筑评价指标体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成，分别由建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、景观、环境健康与节能7个专业审查绿色建筑评价指标体系的控制项和得分项。本专篇按照绿色建筑评价指标体系的控制项、得分项编制设计内容。编制格式参照下表（以“建筑专业”为示例）。

一、建筑专业

| 控制项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 标准 | 施工图技术措施说明 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | 达标 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件） | £达标 £不达标 |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | 控制项结果： £达标 £不达标 |  |  |  |  |  |
| 得分项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 分值（分） | 施工图技术措施说明 | 自评（分） |
|  | 3.1.1 | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施，并按下列规则分别评分并累计，总分值不超过 10 分： 1.采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得 5 分； 2.建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得 5 分。 | 10 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件），对本项目来说，本条第1款得X分、第2款得X分 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
|  | 评分项得分： 分 |  |  |  |  |  |

四、自评结果

本项目绿色建筑设计自评结果：£所有控制项达标，项目总得分为    分，达到绿色建筑等级为£基本级   £一星级    £二星级   £三星级。

附件2

既有建筑绿色改造专篇（编制模板）

一、项目概况

（一）项目概况：项目名称、建设地点、建筑类型、规划用地面积、居住建筑总建筑面积、公共建筑总建筑面积、地下建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率等。

（二）既有建筑绿色改造设计目标：一星级、二星级、三星级（不应低于国家和省相关政策要求）。

二、设计依据

（一）说明绿色建筑设计采用的设计标准、图集。

（二）设计中执行的国家和省的政策文件。

（三）其他设计依据。

三、设计内容

根据《既有建筑绿色改造评价标准》GBT 51141-2015，既有建筑绿色改造评价指标体系由规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气、施工管理、运营管理7类指标组成，每类指标均包括控制项和评分项。另外，评价指标体系还统一设置了“提高与创新”加分项。本专篇按照指标的控制项、评分项、加分项编制设计内容。编制格式参照下表（以“规划与建筑”为示例）。

一、规划与建筑

| 控制项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 标准 | 施工图技术措施说明 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4.1.1 | 既有建筑所在场地应安全，不应有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，不应有危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，且不应有超标电磁辐射、污染土壤等危害。 | 达标 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件） | £达标 £不达标 |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | 控制项结果： £达标 £不达标 |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 分值 （分） | 施工图技术措施说明 | 自评 （分） |
|  | 1 | 4.2.1 | 场地交通流线顺畅，使用方便，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计： 1 场地车行、人行路线设置合理，交通流线顺畅，满足交通需求，得2分； 2 场地内无障碍设施完善，且与场地外人行道无障碍连通，满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求，得3分。 | 5 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件），对本项目来说，本条第1款得X分、第2款得X分 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
|  | 评分项得分： 分 |  |  |  |  |  |

四、自评结果

本项目既有建筑绿色改造设计自评结果：£所有控制项达标，项目总得分为    分，达到绿色建筑等级为£一星级      £二星级   £三星级。

附件3

四川省绿色建筑专项审查意见表（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑 类型 |  |  | 居住建筑□ 公共建筑□ 居住+公建□ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 咨询单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 星级 目标 |  |  | 基本级□，一星级□ 二星级□，三星级□ |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
| 标准规定 |  | 设计评价指标类别 |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  |  | 生活便利 |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  | 提高与创新* |  |
|  |  | 各类指标的满分 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 70 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | 各类指标的最低分 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 21 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |
| 各类指标策划得分 |  |  |  |  |  |  | Q1: |  | Q2: |  |  |  | Q3: |  |  |  | Q4: |  |  |  |  | Q5: |  |  | QA: |
| 总得分（计算公式/结果） |  |  |  | ΣQ =(Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论： 经审查评估，本项目符合绿色建筑（基本级、 一、二、三 ）星级施工图设计阶段要求。 （审查单位技术专用章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 专业： |  |  | 建筑 |  | 结构 | 给排水 |  | 暖通 |  | 电气 | 景观 |  |  | 环境与节能 |  |  |  | 汇总得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满分 | 全部得分 |  | 255 |  | 50 | 167 |  | 15 |  | 57 | 44 |  |  | 142 |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  | 43 |  | 20 | 40 |  | 0 |  | 10 | 5 |  |  | 42 |  |  |  | 160 * |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 | 全部得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查专业负责人 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.专业得分总分和各类指标总分应相等。

2. *提高创新得分大于100分时，应取为100分。

附件4

四川省绿色建筑专项审查意见表（既有建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  |  | 居住建筑□ 公共建筑□ 混合功能建筑□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据标准 | 《既有绿色建筑改造评价标准》GB/T 51141-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 星级标准 |  |  | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |
| 标准规定 | —— |  |  |  |  | 控制项 |  |  | 评价指标评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑与规划 |  | 结构与材料 |  |  | 暖通空调 |  |  | 给水排水 |  | 电气 | 提高与创新 |
|  | 设计评价总分值 |  |  |  |  | 是否达标 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 10 |
|  | 权重系数 |  | 居住建筑 |  |  |  |  |  | w1=0.25 |  | w2=0.20 |  |  | w3=0.22 |  |  | w4=0.15 |  | w5=0.18 | —— |
|  |  |  | 公共建筑 |  |  |  |  |  | w1=0.21 |  | w2=0.19 |  |  | w3=0.27 |  |  | w4=0.13 |  | w5=0.20 |  |
| 设计自评 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | Q1： |  | Q2： |  |  | Q3： |  |  | Q4： |  | Q5： | Q8： |
| 审查评分 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | Q1： |  | Q2： |  |  | Q3： |  |  | Q4： |  | Q5： | Q8： |
| 总得分：Q=w1Q1+w2Q2+w3Q3+w4Q4+w5Q5+Q8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 自评 | 规划与建筑 | 结构与材料 |  | 暖通空调 | 给水排水 |  | 电气 | 审查 评分 |  | 规划与建筑 |  | 结构与材料 | 暖通空调 |  | 给水排水 | 电气 |  | 结论： 经审查评估，本项目符合既有建筑绿色改造（一星级/二星级/三星级）施工图设计阶段要求。 施工图审查单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  | 审查评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不参评分 |  |  |  |  |  |  |  | 不参评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折算得分 |  |  |  |  |  |  |  | 折算得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重系数 |  |  |  |  |  |  |  | 权重系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重得分 |  |  |  |  |  |  |  | 权重得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高与创新 |  |  |  |  |  |  |  | 提高与创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 |  |  |  |  |  |  |  | 审查总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审查人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：加分项的附加得分应为各加分项得分之和，当附加得分大于10分时，应按10分计。

附件5

四川省绿色建筑工程施工质量专项验收表

（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 | 验收要求 |  |  |  |  | 核查情况 |
| 1 | 建筑 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 2 | 结构 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 给排水 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 暖通 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 电气 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否□ |
| 6 | 景观 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否□ |
| 绿色建筑星级 | 基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  | 综合验收结论 |  | 合格□ 不合格□ |  |
| 建设单位验收意见： 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位验收意见： 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见： 施工单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见： 监理单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

四川省绿色建筑工程施工质量专项验收表

（既有建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 | 验收要求 |  |  |  | 是否 涉及 | 核查 情况 |
| 1 | 建筑 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是□否□ | 是□否□ |
| 2 | 结构 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是□否□ | 是□否□ |
| 3 | 给排水 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是□否□ | 是□否□ |
| 4 | 暖通 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是□否□ | 是□否□ |
| 5 | 电气 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否□ | 是£否□ |
| 6 | 景观 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否□ | 是£否□ |
| 绿色建筑星级 | 基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  | 综合验收结论 |  | 合格□ 不合格□ |  |
| 建设单位验收意见： 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位验收意见： 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见： 施工单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见： 监理单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

四川省绿色建筑运行管理自查表（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 标准名称 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019/《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T009-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 评价标准 对应条文 | 要求 |  |  |  | 自查 情况 |
| 1 | 生活垃圾分类 |  |  | 第8.1.7条 | 检查垃圾收集设施布置符合设计要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 | 室内主要空气污染物 |  |  | 第5.2.1条 | 检查室内主要空气污染物检测装置和记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 室内热湿环境 |  |  | 第5.2.9条 | 检查温湿度检测装置和温湿度记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 | 信息化技术应用 |  |  | 第9.2.6条 | 检查运行维护阶段是否应用信息化技术。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 | 建筑碳排放 |  |  | 第9.2.7条 | 检查能源分类计量装置和能源分类使用记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 6 | 给水排水系统 |  |  | 第5.1.3条 | 管理制度、工作记录、检查非传统水源管道和设备标识。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 7 | 水质 |  |  | 第5.2.3条 | 各类用水的水质检测报告符合相关规范要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 8 | 用水计量装置和水质检测系统 |  |  | 第6.2.8条 | 检查远传计量系统设置说明、分级水表设置示意图、水质监测点位说明、设置示意图等，监测与发布系统设计说明，漏损检测管理制度(或漏损检测、分析及整改情况报告)、水质监测管理制度(或水质监测记录)等。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 9 | 建筑平均日用水量 |  |  | 第6.2.11条 | 检查实测用水量计量装置和用水量记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 10 | 室外景观水体 |  |  | 第7.2.12条 | 景观水体补水用水计量运行记录，景观水体水质检测报告。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 11 | 非传统水源 |  |  | 第7.2.13条 | 检查非传统水源计量装置和非传统水源的用水量记录、非传统水源水质检测报告符合相关规范要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 12 | 节约资源措施 |  |  | 第6.2.10条 | 管理制度、操作规程、应急预案、运行记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 13 | 建筑运营效果 |  |  | 第6.2.12条 | 管理制度、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告，是否进行节能诊断并优化方案。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 14 | 绿色教育宣传 |  |  | 第6.2.13条 | 管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 15 | 节能措施 |  |  | 第9.2.1条 | 建筑供暖空调系统能耗计量装置和记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |

附件8

四川省绿色建筑运行管理自查表（既有建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 标准名称 |  | 《既有绿色建筑改造评价标准》GB/T51141-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 评价标准 对应条文 | 要求 |  |  |  |  | 自查 情况 |
| 1 | 生活垃圾分类 |  |  | 第10.1.2条 | 检查垃圾收集设施布置符合设计要求。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 | 信息化技术应用 |  |  | 第10.2.10条 第10.2.11条 | 检查运行维护阶段是否应用信息化技术。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 给水排水系统 |  |  | 第10.1.3条 | 管理制度、工作记录、检查非传统水源管道和设备标识。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 | 节约资源措施 |  |  | 第10.1.1条 第10.2.2条 第10.2.4条 第10.2.8条 | 管理制度、操作规程、应急预案、运行记录。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 | 建筑运营效果 |  |  | 第10.1.4条 | 管理制度、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告，是否进行节能诊断并优化方案。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 6 | 绿色教育宣传 |  |  | 第10.2.5条 | 管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 7 | 物业管理机构 |  |  | 第10.2.1条 | 检查物业管理机构认证证书和管理体系文件。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |

注：?《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点（2022版）》规定的控制项和得分项审查要点中各专业审查条文的序号。